温州市政府分散采购

招 标 文 件

| 采购编号： | DDZX-20180901 |
| --- | --- |
| 采购项目： | 温州市中医院景山院区观光电梯改造工程 |
| 采购方式： | 公开招标 |

招标人：温州市中医院

招标代理：大地工程咨询有限公司

二〇一八年九月

目    录

投标邀请函	2

第一部分  投标人须知	4

一   说 明	4

二   招标文件	4

三   招标文件的编制	5

四   招标文件的递交	9

五   开标评标	9

六   授予合同	12

第二部分  合同主要条款	14

第三部分  合同格式	19

第四部分  附件	20

第五部分  采购内容及要求	47

一  总则	47

二  采购内容及要求	47

第六部分  评标原则及方法	62

注：▲本招标文件正文内容共62页（页码编制1-62），招标文件中部分标“▲”且加下划线，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各报价供应商必须响应。各报投标人必须认真阅读和理解招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人及采购代理机构概不负责。

温州市中医院景山院区观光电梯改造工程招标公告

参照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，大地工程咨询有限公司受温州市中医院委托，就温州市中医院景山院区观光电梯改造工程进行公开招标方式招标采购，欢迎国内合格的投标人前来参加。

一、采购编号：DDZX-20180901

二、采购内容：包括新增1台观光电梯、钢结构井道土建及装修等内容，具体内容详见招标清单。采购预算：35万元，完工时间：合同签订后 50日历天内安装调试完毕。

三、投标人资格要求：

2.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件；

2.2投标产品须为在国内生产组装，且制造商须有10年以上的电梯生产制造历史（以营业执照为准）；

2.3电梯制造商应具有国家质量技术监督部门颁发的C级及以上特种设备制造许可证（电梯）；

2.4电梯安装单位应具备质量技术监督部门颁发的C级及以上特种设备安装改造维修资格许可证（电梯）；

2.5 电梯设备供应商与电梯安装单位不一致时，须组成联合体投标。

四、报名方式及发售方式等：

1、报名及发售方式：现场至代理公司报名；

2、报名及发售时间：2018年9月17日至2018年9月21日；

3、报名及发售地点：温州市国大广场1号门904室

4、文件售价：500元(售后不退)

五、开标时间：2018年9月26日 14:30分整

六、投标文件提交地点：温州市六虹桥蛟尾路9号温州市中医院综合楼5楼会议室。

七、开标时间：2018年9月26日14:30分整

八、开标地点：温州市六虹桥蛟尾路9号温州市中医院综合楼5楼会议室。

九、投标保证金方式：▲人民币伍仟元整。各供应商须在投标截止时间之前现金提交至代理公司，投标保证金须密封完好。

8、采 购 人：温州市中医院

联 系 人：林先生

采购代理机构：大地工程咨询有限公司

地点：温州市国大广场1#904室；

联系人：陈先生

电话：0577-88870799/13295875767

温州市中医院

大地工程咨询有限公司

2018年9月

第一部分  投标人须知

一   说 明

1.     本次招标是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部公布第87号令）等法律及有关法规组织和实施的。

2.     ▲合格投标人：

2.1符合《中华人民共内生产组装，且制造商须有10年以上的电梯生产制造历史（以营业执照为准）；

2.3电梯制造商应具有国家质量技术监督部门颁发的C级及以上特种设备制造许可证（电梯）；

2.4电梯安装单位应具备质量技术监督部门颁发的C级及以上特种设备安装改造维修资格许可证（电梯）；

2.5 电梯设备供应商与电梯安装单位不一致时，须组成联合体投标。

3.   投标人代表

指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有，须持有《法定代表人授权书》（见附件六—1）。

4.    投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

5．   ▲为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目报价活动。

6.     现场勘查：投标人在投标前可自行至业主单位现场勘查（费用自理），否则存在的风险由投标人自行承担。

二   招标文件

- 招标文件由招标文件目录所列内容及相关资料组成。

2．  招标文件的澄清

投标人对招标文件可能存在的疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，投标人可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式（包括信函、传真、短信下同）向采购代理机构提出质疑，采购人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各有关投标人或召开答疑会。如果招标文件答疑期内未收到有关疑问，视为投标人完全同意招标文件所有条款，且对于招标文件相关表述以及未尽事宜如有争议，以招标采购单位解释为准。

3．   招标文件的修改

3.1   在投标截止期15天前，采购代理机构无论是出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行澄清和修改，并在财政部门政府采购信息发布媒体上发布澄清和修改公告。该澄清和修改的内容为招标文件的组成部分。

3.2   投标人收到澄清和修改的补充文件，应立即以书面形式回复确认已收到补充文件。

三   投标文件的编制

- 投标人应认真阅读招标文件中所有事项格式、条款和技术规范等。▲投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件各个方面做出实质性响应，导致投标文件被拒绝的风险由投标人自行承担。

- ▲投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现磋投标人提供了虚假文件资料，其投标文件将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

- 投标文件的构成：

  - 投标文件由技术资信部分和商务部分组成

技术资信标

  - 投标函                                             （附件一）

  - 设备成套供货清单（不含价格）                       （附件四）

  - 随机附件及备品备件、专用工具一览表                 （附件五）

  - 供业主选购及维保期期满后相关维修配件清单的备品备件一览表     （附件六）

  - 资格证明文件：                                     （附件八）

    - 法定代表人授权书

    - 联合体协议书（如有）

    - 投标人资格声明

    - 制造商出具的授权函

    - 无重大违法记录声明书

    - 诚信投标承诺书

    - 供应商有效营业执照副本和税务登记证（如是联合体，联合体双方均须提供，复印件盖公章）

    - 制造商营业执照副本（复印件加盖公章）

    - 报价产品（采购类型电梯）特种设备制造许可证（复印件盖公章）

    - 安装单位的特种设备安装改造维修资格许可证证书（复印件加盖公章）

    - 国家权威部门出具的产品检验报告或其它国家权威部门出具相关认证证明文件（复印件加盖公章）

9）  投标人2015年至今同类项目业绩一览表              （附件九）

10） 项目服务人员情况表                               （附件十）

11） 投标设备技术响应表                               （附件十一）

12） 售后服务                                         （附件十二）

13） 供应商认为需要提供的其他技术资料

14） 投标人根据招标文件、评标办法自行编制以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系复印

须在复印件上加盖有效的投标人单位公章

▲投标人可在投标文件中对采购货物的技术规格和要求选用替代标准，但这些替代标准必须相等于或优于招标文件中提出的相应要求，并使采购人满意。同时在技术偏离表中做出详细说明。

商务标

- 投标报价一览表                                     （附件二）

- 2）  投标分项报价表                                     （附件三）

- 3）  技术规格、商务条款偏离表                           （附件七）

3.2    投标文件格式

投标人应根据招标文件中所提供的格式，内容按顺序填写并装订成册，并装于内容按顺序填写并装订成册，分别装于技术资信标和商务标中。

- 投标报价

  - ▲投标报价是指卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方所有价款，即货物的供货、包装、运输、装卸、原电梯的拆运、安装调试、钢结构井道土建及装修、验收（含第三方验收）、技术支持、售后服务、材料、人工费、机械费、规费、保险费、税金等全部费用，未包括水电费用及土建配合费，实行固定费用总包干，投标供应商应根据上述因素自行考虑含入投标总价。

标人必须按第四部分附件的开标一览表（统一格式）、投标分项报价表（统一格式）的内容填写产品单价、合价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署。

  - ▲所有投标均以人民币报价，投标人如需外汇购入某些货物，须折合成人民币计入投标报价中。

  - ▲采购人不接受任何选择报价，对每一种货物只允许一个报价。

  - 采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

  - 所有的投标报价均为货物到买方指定的工地价。

- 投标保证金

  - 投标人须提供由投标人汇出的投标保证金▲人民币伍仟元整，否则评标委员会将不接受其报价。

  - 成交人的投标保证金在成交人与买方签订了合同并上传系统备案后5个工作日内无息退还，未成交人的投标保证金将在确定成交人后5个工作日内无息退还。

  - ▲如发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）  投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回投标；

（2）  中标人无故未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；

（3）  中标人在规定期限内未能根据招标文件要求提供履约保证金；

（4）  投标人在投标文件中提供虚假材料或虚假承诺，经评标委员会确认属实；

（5）  采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（6）  与其他投标人恶意串通的；

（7）  不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同；

（8）  经政府采购监督管理部门审查认定报价供应商有违反《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的行为。

5.4    ▲本项目不接受长期投标保证金。

- 投标有效期

  - ▲自开标之日起90 天内报价应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为未满足招标文件实质性要求作无效标处理。

  - 特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

- 报价文件的签署和规定

  - ▲投标人应提供“技术资信标”、“商务标”各一式五份的投标文件，并分别装订成册。其中正本一份、副本四份，每套投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。

  - 投标文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由法定代表人或其授权代表签署，副本可用正本的复印。

  - ▲投标文件如有修改和增删必须由法定代表人或其授权代表人在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。

  - 投标文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标文件被拒绝。

- 投标文件的密封及标记

  - ▲投标人必须将投标文件的“技术资信标”、“商务标”分别单独密封，且在各自的密封袋上标明“技术资信标”、“商务标”字样。封皮上写明投标项目名称、招标编号、并注明“开标时启封”字样。封口处贴上封条（详见招标文件最后部分附表）。

  - 如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购人对投标文件的误投和提前启封不负责任。

四   投标文件的递交

- 投标文件的递交

1.1    ▲投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点。

1.2    投标人如是法定代表人参加投标的，同时递交法定代表人有效身份证明（原件）。

1.3     投标人如是授权代表参加投标的，同时递交授权代表有效身份证明（原件）。

- 投标文件的修改和撤回

  - 在投标截止时间前，投标人可以用书面形式提出修改或撤回其投标文件并送达到采购人，但不得影响采购活动的正常进行。

  - 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封并在密封袋上注明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样，作为投标文件的组成部分。

  - 从投标截止日期起至投标有效期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则投标保证金将被不予退还。

- ▲发生下列情况之一的投标文件将拒收:

  - 在投标截止时间以后送达的投标文件；

  - 未递投标保证金；

  - 未密封或未装订的投标文件及由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的投标文件；

  - 以电讯形式递交的投标文件。

五   开标和评标

1．  评标委员会

1.1  采购代理机构依法组建评标委员会，评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《政府采购法》等有关法律、法规的规定。

2．  评标过程的保密性

2.1  开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向采购代理机构和采购人施加影响，其投标将被拒绝。

3．  开标、评标

3.1  开标时邀请所有投标人代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。投标人代表未参加开标会的，视同认可开标结果。

3.2  开标时，应当由投标人推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。采购代理机构指定专人作好记录，存档备查。

3.3  开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

3.4  评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

3.5  ▲没有满足招标文件的实质性要求的投标作无效标处理。评标委员会决定投标的实质性要求只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.6  评标委员按照招标文件中规定的评标方法和标准，对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.7  ▲投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求加盖单位公章的；

（3）无法定代表人签字（盖章）或其授权代表签字的；

（4）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（5）明显不符合招标文件中主要技术规格、技术标准的；

（6）投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（7）投标文件中提供虚假材料、技术指标及参数；

（8）商务报价超过招标文件中规定的预算金额；

（9）投标人代表没有法定代表人合法、有效委托的；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应评标委员会要求未在评标现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料；

（12）在参加本项目政府采购活动前三年内有重大违法记录或在“信用中国”中有不良记录或“政府采购严重违法失信行为信息记录”中有不良记录的；

（13）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（14）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（15）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（16）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（17）不同投标人的投标文件相互混装；

（18）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（19）违反公平竞争的原则，存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的；

（20）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

以上有（13）至（18）情形之一的，还应视为投标人串通投标，并报同级财政部门处理。

3.8  投标文件商务报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

▲同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。如果投标人不接受对其价格错误进行修正，其投标无效。

3.9  投标的评定

评标委员会除考虑投标人的投标报价的竞争有利性外，同时还应考虑以下几方面：

（1） 交货及竣工时间的满足性；

（2） 与合同条款规定的付款方式和条件的偏差；

（3） 质量保证措施的可行性；

（4） 产品的质量水平、先进性和设备配套的齐全性；

（5） 投标人在买方所在地为用户提供售后服务的保障措施；

（6） 投标人针对本项目安排的工程技术人员的业绩、素质、能力和信誉；

（7） 投标人的经营信誉、资信和实力；

（8） 投标人的同类业绩；

（9） 投标人提出的使采购人满意的优惠条款。

3.9  评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

4．  投标文件的澄清

4.1  在评标期间，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，但澄清内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性要求。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标人，评标委员会可以否决其投标。

4.2  ▲经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“没有满足招标文件的实质性要求”，其投标不进入下一步评审。

5．  确定中标候选人

# 5.1  本次招标由评标委员会确定中标候选人（招标文件另有规定的除外）。

5.2  评标结果按评审后得分（即技术分与商务分之和）由高到低顺序排列，得分前二名的投标人确定为第一和第二中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由采购人确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5.3  排名第一的中标候选人放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购代理机构组织评标委员会复核或重新评审后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的；或者存在违法违规行为被采购监管部门处理的；采购单位可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标，也可以重新开展政府采购活动。

5.4  采购人根据招标文件、中标人的投标文件、合同等材料及时组织验收，并严把质量关。

5.5  采购代理机构对决标结果不做任何解释，也不保证最低价中标。

6．  评标细则详见第六部分“评标原则及方法”。

六   授予合同

1.     评标委员会确定的成交候选人在“浙江省政府采购网”上公告，各投标人对评审结果如有异议，可在规定时间内以书面形式向采购人提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担法律责任，并承担举证的义务。因恶意质疑导致授予合同的期限延期的，应按延期天数每日2000元的标准对采购人予以赔偿。

2.     中标通知书

  - 中标人确定后，采购人将向中标单位发出中标通知书。

  - 中标通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标人均具有同等法律效力。

3.     授标时更改采购货物数量的权力

采购人和采购人在授予合同时有权对采购的服务在一定幅度范围内予以增加或减少,但不得对单价和其他的条款和条件作任何改变。

4.     签订合同

  - 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

4.2    招标文件、中标人的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人和评委双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

4.3    拒签合同的违约责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理，其投标保证金将被不予退还。

5.     履约保证金

5.1    中标单位在收到成交通知书后，签订合同前须向买方提交合同总价5%的履约保证金。

5.2    履约保证金用于补偿买方因卖方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

6.     招标代理服务费

6.1  本次采购的招标代理服务费按5000元固定收取。

第二部分  合同主要条款

- 定义：

本合同下列述语应解释为：

  - “合同”系指买卖双方签署的，合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件和构成合同的其它文件。

  - “合同价”是指根据本合同规定，卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款（工地价）。即报价是指卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方所有的货物价款，即货物的供货、税金、包装、运输、装卸、原电梯的拆除、安装调试、楼地面、墙面的装饰、验收（含第三方验收）、技术服务、售后服务、材料等全部费用，实行固定费用总包干，报价供应商应根据上述因素自行考虑含入总价。

  - “货物”是指根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械和其它材料。

  - “服务”是指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定卖方应承担的其它义务。

  - “现场”是指合同项下货物将要进行安装运行的地点。

  - “验收”是指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求。

- 标准

  - 本合同项下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如在招标文件中无相应说明，则以国家颁布的最新版本标准或行业（部）标准或相应的国际标准执行，没有国家或行业（部）标准的则按企业标准执行。

  - 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 专利权

  - 卖方应保证，买方在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。卖方应承担由此可能产生的一切法律责任和费用。

- 包装要求

  - 除合同另有规定外，卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸储存等并充分考虑到运输途中的各种复杂情况（例如恶劣天气）和温州地区气候特点、以及露天存放问题。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

  - 每一包装箱内必须附有装箱清单、合格证和齐全的技术资料等。

- 装运标记

  - 卖方应在每一包装箱相邻的四侧用不可擦除的油漆以醒目的中文字样标注下列标记：

- 收货人

- 货物名称和箱号

- 合同号

- 发货标记（唛头）

- 到达站或到货地点

- 外型尺寸（长×宽×高用厘米表示）

- 毛重/净重（用公斤表示）

  - 如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在包装箱的两侧用中文和国际贸易通用的运输标记标注，“重心”和“吊装点”以便装卸和搬运。同时根据货物的特点和运输的不同要求，卖方还应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“防潮”、“此端向上”、“请勿倒置”“保持干燥”等字样和其他国际贸易中使用的适当标志。

- 交货：

  - ▲交货地点：温州市雪山路338号。

  - ▲完工时间：合同签订后 50日历天内安装调试完毕。

  - 现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵买方指定的现场并落地就位。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

  - 在现场交货条件下，卖方在货物发运前3天，将要发运货物的合同号、货物名称、规格、数量、包装箱件数、重量、包装箱尺寸（长×宽×高）和货物的卸车，贮存的特殊要求以及运输工具名称以及启运日期，以传真形式通知买方。

  - 如因卖方延误将上述内容用传真形式通知买方，由此引起的一切损失应由卖方承担。

- 付款方式

1）合同签订后5天内，买方支付设备合同总价的50%排产款；

2) 设备主体安装调试完成，通过温州市特种设备检测中心验收合格后，买方再支付50%。

- 技术文件和资料

  - 提供技术文件和资料的种类和数量在本招标文件第五部分《采购内容及要求》中规定，买卖双方可根据采购要求和需要订立具体的技术文件和资料交付时间和数量。

  - 如果买方确认卖方提供的技术文件和资料不完整，或在运输途中丢失，卖方应在收到买方通知后3天内将这些文件、资料补齐。

- 质量保证

  - 卖方所提供的货物应保证是企业原厂生产的产品而不是其他地方生产的、全新的、未使用过的，是原包装未拆封的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应具有使买方满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在货物质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺、材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。

  - 根据买方按检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方，提出索赔。卖方在收到通知后，应在规定期限内，用与报价时采用的零件、部件或材料来更换有缺陷的或不符合要求的零件、部件或材料，同时相应延长质量保证期。

  - ▲合同项下货物质量保证期为自货物通过最终验收，向买方移交之日起壹年（12个月）（设备另有超过质保期规定的按原规定执行），在保修期内所产生的相关费用由卖方承担，合同内的所有产品要求卖方提供上门服务（招标文件另有规定除外）。

- 卖方履约延误

  - 卖方应按照合同规定的时间交货和提供服务。

  - 在履行合同过程中，如果卖方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将延误的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行分析评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

  - 除了合同条款中不可抗力的情况外，除买方同意延误并不收赔偿费外，卖方延误交货或提供服务将按合同条款11条规定被收取误期赔偿费。

  - 所有提供的设备交货、安装、调试及验收都应服从买方的统一安排。

- 误期赔偿费

  - 除不可抗力外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价款中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费最高限额为合同价的百分之五（5%）。一旦延到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑终止合同。

- 不可抗力

  - 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、破坏性台风和地震以及其它经双方同意属不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同期限应予延长，延长时限应相当于事故所影响的时间，或双方协商解决。

- 税费

  - 根据国家现行税法对买方征收的与本合同有关的一切费用由买方承担。

  - 根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方承担。

  - 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费由卖方承担。

- 违约终止合同

  - 买方在卖方违约的情况下，如果发生下列情况之一，可考虑终止部分或全部合同：

- 卖方未能在合同规定的期限内或买方同意延长的期限内提供全部或部分货物；

- 卖方未能履行合同规定的任何其他义务。卖方在收到买方发出的违约通知后30天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。买方可向卖方发出书面通知，终止部分或合同全部，通知到达卖方时合同即行解除。在这种情况下，并不影响买方向卖方提出的索赔。

  - 如果买方根据上述第14.1条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，卖方应承担买方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

- 双方责任

  - 买方

- 按合同规定向卖方支付货款。

- 组织对货物的验收。

  - 卖方

- 按合同要求提供货物和服务。

- 对所提供的货物和服务质量问题无条件负责处理。

- 争端的解决

  - 合同实施或与合同有关的一切争端，买卖双方应通过友好协商解决，如果协商仍得不到解决，任何一方可向履行合同所在地或合同签约地的仲裁机构申请调解或仲裁。

  - 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均有约束力。

  - 仲裁费用除仲裁机构另有裁决外应由败诉方承担。

  - 在仲裁期间，除正在执行仲裁的部分外，本合同的其他部分应继续执行。

- 转让和分包及产品不可替代

  - 未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让和分包其履行合同的义务。

  - 产品不可替代，卖方在没有取得买方的书面授权的情况下，不得将合同货物的生产制造转交其他生产厂商或以其他厂商的产品替代。

- 适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

- 合同生效及其他

  - 合同应在双方签字盖章后开始生效。

  - 本合同一式肆份，（其中正本贰份，副本贰份）双方各执贰份，具有同等效力，合同签订后，卖方应将合同上传至浙江省政府采购网系统并退付保证金。

  - 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

第三部分  合同格式

温州市中医院就温州市中医院景山院区观光电梯改造工程项目（项目编号    ）在国内采购，经评标委员会决标             为成交供应商。买、卖双方同意按照下面条款和条件，签署本合同。

  - 合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

- 合同主要条款

- 成交通知书

- 投标分项报价表

- 技术规格、商务条款偏离表

- 采购内容及要求

- 合同补充条款或说明（如有的话）

- 履约保证金

- 承诺书      （含询标记录和优惠条件）

  - 合同范围和条件

本合同范围和条件应与上述合同文件规定的内容相一致。

  - 货物和数量

本合同提供的货物及数量（详见第五部分采购内容及要求）。

  - 合同总价

本合同总价为           人民币，（分项价格详见投标分项报价表）。

  - 付款方式

本合同的付款方式在合同主要条款中已规定。

  - 交货时间及地点。

  - 合同生效

本合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章后生效。

买方：（印章）                        卖方：（印章）

全权代表:（签字）                    全权代表:（签字）

地址：                               地址：

邮政编码：                           邮政编码：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

第四部分  附件

附件一  投标函

投 标 函

致：温州市中医院

根据贵方为             项目（采购编号：          ）的投标邀请，我方           　　（投标人名称，联合体则写联合体双方名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本招标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别密封装袋：

（—）按“投标人须知”要求编制的投标文件技术标【正本一份，副本四份】

（二）按“投标人须知”要求编制的投标文件商务标【正本一份，副本四份】

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自报价截止日起 90 天内有效，如成交，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，投标人在投标有效期内撤回投标，投标保证金将不予退还；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与报价有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（六）我方如果成交，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标人

公章

授权代表（签字）

日期

附件二  投标报价一览表

投标报价一览表

项目编号：                                                         （价格单位：人民币元）

| 报价项目 | 完工时间（日历天） | 免费质量保修期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温州市中医院景山院区观光电梯改造工程 |  |  |  |
| 总价（大写）： （小写）：¥ |  |  |  |

附注： 1.此栏内总价应与附件三“投标分项报价表”中合计总价相一致。

2.▲不提供此表格将被视为没有实质性响应招标文件。

报价供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年   月  日

附件三  投标分项报价表

投标分项报价表

项目编号：                                                        （价格单位：元人民币）

| 项目 | 设备名称 |  | 品牌规格型号 |  | 产地 | 数量 | 出厂单价 （含税） | 总价 （含税） | 免费 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢结构井道工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 200*200*5方管立柱主材及吊装 | 吨 |  | 0.21 |  |  |  |  |  |
| 2 | 200*150*5导轨支架主材及吊装 | 吨 |  | 0.11 |  |  |  |  |  |
| 3 | 150*100*4横档主材及吊装 | 吨 |  | 0.05 |  |  |  |  |  |
| 4 | 150*100*4前横档主材及吊装 | 吨 |  | 0.05 |  |  |  |  |  |
| 5 | 钢架与墙体连接角钢及龙骨安装制作 | 吨 |  | 0.02 |  |  |  |  |  |
| 6 | 30*50*3门厅小立柱及安装制作 | 吨 |  | 0.01 |  |  |  |  |  |
| 7 | 连接钢板 | 吨 |  | 0.02 |  |  |  |  |  |
| 8 | 连接螺栓 | 吨 |  | 0.02 |  |  |  |  |  |
| 9 | 主材制作、安装 | 吨 |  | 0.39 |  |  |  |  |  |
| 10 | 化学植筋螺栓 | 套 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 11 | 钢架运输 | 吨 |  | 0.39 |  |  |  |  |  |
| 12 | 钢架面漆 | 米 |  | 0.2 |  |  |  |  |  |
| 13 | 钢架底漆 | 米 |  | 0.2 |  |  |  |  |  |
| 14 | 220系列不锈钢四叉驳爪 | 只 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 15 | 220系列不锈钢双叉驳爪 | 只 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 16 | 220系列不锈钢单叉驳爪 | 只 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 17 | 不锈钢方向驳接头 | 只 |  | 14 |  |  |  |  |  |
| 18 | 防水硅胶垫 | 套 |  | 14 |  |  |  |  |  |
| 19 | 定制U型橡胶垫 | 只 |  | 14 |  |  |  |  |  |
| 20 | 机房顶部防水制作 | M2 |  | 0.25 |  |  |  |  |  |
| 21 | 电焊条 | 包 |  | 0.3 |  |  |  |  |  |
| 22 | 12MM不锈钢圆头螺栓 | 只 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 23 | 辅材（氧气、乙炔、五金件等） | M |  | 0.2 |  |  |  |  |  |
| 24 | 6+6平面钢化透明玻璃 | M2 |  | 7.6 |  |  |  |  |  |
| 25 | 点式玻璃安装费 | M2 |  | 7.6 |  |  |  |  |  |
| 26 | 玻璃胶/结构胶 | M2 |  | 7.6 |  |  |  |  |  |
| 27 | 玻璃包装及运输 | 吨 |  | 0.22 |  |  |  |  |  |
| 钢结构井道土建及装修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基坑费用 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 过道两侧玻璃扶手 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 过道地面贴瓷砖 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 电梯出入口雨棚 | 项 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | 电梯大门套 | 项 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | 设计费 | 项 |  | 1 | 固定包干8000元 |  |  |  |  |
| 7 | 踏步整改费用 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 安装工程材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运杂及保险费（含卸货） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 随机附件、备品备件、专用工具费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装、施工、调试验收费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务、技术服务、技术培训等费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他相关费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（应与报价一览表中总价相一致） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附注：1. 不提供详细分项报价表将视为没有实质性响应采购文件，货物名称按采购设备清单内容。

2. 此表的合计总价应与附件二“投标报价一览表”投标总价相一致。

3. 如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

4. “设备总价”不应包含：运杂及保险费及其他相关费用。

投标报价供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年    月   日

附件四  设备成套供货清单

设备成套供货清单（不含价格）

项目编号：

| 序号 | 名 称 | 技术规格描述 | 数量 | 品牌/产地 | 包装形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附注：1. 本表中所列价格应计入投标总价；

2. 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写；

3. 货物验收时，实到的货物等应与此一览表一一对应。

投标报价供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年   月  日

附件五  随机附件及备品备件、专用工具一览表

随机附件及备品备件、专用工具一览表（如有）

项目编号：

| 设备名称 及编号 | 备件 名称 | 型号规格 | 数量 | 产地 | 包装形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附注：1. 本表所列为随设备所带的附件、备品备件及专用工具，请按每种梯型分别填写。

2. 本表中所列价格应计入投标总价。

3. 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

4. 电梯验收时，实到的随机备品备件及专用工具应与此一览表一一对应

投标报价供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（盖章或签字）：

日期：   年   月  日

附件六  供业主选购及维保期期满后相关维修配件清单的备品备件一览表

供业主选购及维保期期满后

相关维修配件清单的备品备件一览表

项目编号：

| 设备名称 及编号 | 备件 名称 | 数量 | 产地 | 价格 （元） | 包装形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附注：1. 相关维修配件按1年维保期期满后5年内的不变价。

2. 本表中所列价格不计入投标总价，仅供业主选购时用。

3. 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

投标报价供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

附件七  技术规格商务条款偏离表

技术规格商务条款偏离表

项目编号：

|  | 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件 规范要求 | 报价文件 对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 规 格 |  |  |  |  |  |
| 商 务 条 款 |  |  |  |  |  |

附注：1、▲没有填写此表视为完全响应招标文件要求。

2、如出现偏离，报价人务必如实填写此表，“报价文件对应规范”及“说明”栏不得复制粘贴，所投产品必须对照招标文件要求详细填写说明，否则存在的风险由报价人自行承担。

投标报价人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

附件八  资格证明文件

（1）法定代表人授权书

温州市中医院：

（投标人全称）法定代表人            授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的（采购项目名称、编号）的报价活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人 (签字或盖章)：

投标人全称（公章）：

日期：     年    月   日

附：

身份证复印件：

授权代表（签字或盖章）：

身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

附注：▲凡电子签章扫描件、打印件及复印件均属无效。

（2）联合体协议书（如有）

甲方：
乙方：
（如果有的话，可按甲、乙、丙序列增加）
    各方经协商，就投标项目名称为                        编号为                          的采购活动联合进行报价之事宜，达成如下协议：
    一、各方一致决定，以                          为牵头人进行招标文件响应，并按照招标文件的规定分别提交投标文件。
    二、在本次采购过程中，牵头人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及内容而对采购人和采购单位所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合体各方产生约束力。如果成交并签订合同，则联合体各方将共同履行对采购人和采购单位所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购单位承担连带责任。
    三、联合体其余各方保证对牵头人为响应本次采购而提供的设备提供全部质量保证支持。
    四、本次联合报价中，双方各承担以下工作和义务：

1、甲方承担的工作和义务为（详细说明）:

2、乙方承担的工作和义务为（详细说明）：

五、有关本次联合体报价的其他事宜：

六、本协议提交采购人后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。
   七、本协议签约各方各持一份，交采购人两份，其中一份报价时装订于技术部分内正本内，一份与响应文件一同提交。

甲方单位：            （公章）                乙方单位：          （公章）
法定代表人：（签字或盖章）             法定代表人：（签字或盖章）
日期：    年   月   日                  日期：    年   月    日

（3）投标人资格声明

1.   名称及概况：

（1）报价供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立和/或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（截止       年    月    日）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2.   近3年的营业总额：

3.   近3年该货物主要客户的名称地址：

列表详细说明

4.   同意为报价供应商制造货物的制造商名称

5.  在温州市固定售后服务网点的详细介绍，包括地址、联系电话、负责人姓名、人员组成及其他。

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

法定代表人姓名和职务

授权代表人签字

签字日期

传真

电话

电子邮件

（4）制造商出具的授权函

温州市中医院：

(制造商名称)主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按中华人民共和国法律成立的，主要营业地点设在（贸易公司地址）的（贸易公司名称）作为我方真正的和合法代理人进行下列有效的活动：

（1） 代表我方办理贵方第                 号投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2） 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3） 我方兹授予（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于         年    月    日签署本文件，（贸易公司名称）于       年

月    日接受此件，以此为证。

贸易公司名称（公章）                    制造商名称（公章）

日期：                                  日期：

日期：                                  日期：

（5）无重大违法记录声明书

温州市中医院：

我公司参与                          （项目名称、编号、标段）投标，本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《政府采购法》规定的供应商条件。若贵中心在本项目采购过程中发现我方政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的投标，并承担因引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

声明投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：  年   月  日

附注：▲本声明书格式不得修改，不提交本声明书按无效标处理。

（6）诚信投标承诺书

温州市中医院：

我公司参与                          （项目名称、编号、标段）投标，本公司郑重承诺：

1、自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定；

2、投标报价文件中所提供的材料及技术参数真实有效，不存在虚假应标；

3、我司提供的所有产品均为原厂生产的正规渠道产品。

4、我公司所投的产品名称为                          ；规格型号为                   ，提供以上产品原厂商      年质保（详见报价文件第五部分“采购内容及要求”的规定，未规定的可不填写）。

我公司若违反上述承诺，愿接受取消投标（成交）资格及其他任何形式的处理。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签名）：

日 期：  年  月  日

附注：▲本承诺书格式不得修改，不提交本承诺书按无效标处理。

（7）供应商有效营业执照副本和税务登记证（如是联合体，联合体双方均须提供，复印件盖公章）

（8）制造商营业执照副本（复印件加盖公章）

（9）报价产品（采购类型电梯）特种设备制造许可证（复印件盖公章）

（10）安装单位的特种设备安装改造维修资格许可证证书（复印件加盖公章）

（11）国家权威部门出具的产品检验报告或其它国家权威部门出具相关认证证明文件（复印件盖公章）

附件九  投标人2015年至今同类项目业绩一览表

投标人2015年至今同类项目业绩一览表

项目编号：

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 用户联系电话/手机 | 验收合格时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附注：1.业绩证明应提供旁证材料（供货合同复印件加盖公章，不提供复印件不得分）。

2.报价供应商可按此表格式复制。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年   月  日

附件十  项目服务人员情况表

项目服务人员情况表

招标编号：

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称/认证 | 到现场服务 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附注：

1. 技术负责、施工、设备材料、以及各主要专业工种负责人均应列入；

2. 列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为；

3. 职称/认证证书复印件附后。。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

附件十一                    投标设备技术响应表

表11-1                 电梯技术规格及主要技术指标

项目编号：

| 项 目 |  | 技术响应及说明 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术规格 | 梯 型 |  |  |  |
|  | 规格型号 |  |  |  |
|  | 数 量 |  |  |  |
|  | 载 重 量 |  |  |  |
|  | 额定速度 |  |  |  |
|  | 服务楼层 |  |  |  |
|  | 停站数/基站 |  |  |  |
|  | 井道尺寸 |  |  |  |
|  | 轿厢尺寸 |  |  |  |
|  | 提升高度（标高） |  |  |  |
|  | 顶层高度 |  |  |  |
|  | 地坑深度 |  |  |  |
|  | 开门尺寸 |  |  |  |
|  | 控制方式 |  |  |  |
|  | 调速系统 |  |  |  |
|  | 传动装置 |  |  |  |
|  | 门机系统 |  |  |  |
|  | 开门方式 |  |  |  |
|  | 梯门防火 |  |  |  |
|  | 电源要求 |  |  |  |
| 主要技术指标 | 平层精度指标 |  |  |  |
|  | 噪声指标 |  |  |  |
|  | 振动加速度指标 |  |  |  |
|  | 起制动加速度指标 |  |  |  |
|  | 称重装置型式、精度指标 |  |  |  |
|  | 导轨指标 |  |  |  |
|  | 故障率保证值 |  |  |  |
| 功能配置 |  |  |  |  |

附注：电梯功能配置（包括：运行、控制、保护功能配置）必须满足招标文件的要求，并在上表中逐一填写，增加的功能也应逐一列明。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

表11-2

电梯主要部件配置表

项目编号：

| 项目名称 |  | 规格 / 型号 | 产地 | 数量 | 主要技术指标及功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 梯 型 |  |  |  |  |  |
| 厅门、轿厢 |  |  |  |  | （应注明结构、材料等） |
| 导 轨 |  |  |  |  | （应注明结构、材料等） |
| 随行电缆 |  |  |  |  | （应注明主要技术参数） |
| 曳引机 系统 | 驱动电机 |  |  |  | （应注明电机主要技术参数） |
|  | 传动装置 |  |  |  | （应注明传动方式） |
|  | 钢丝绳 |  |  |  | （应注明钢丝绳直径） |
| 控制 系统 | 电气控制箱 |  |  |  |  |
|  | 变频器 |  |  |  | （应注明主要技术参数） |
|  | 速度控制回路控制板 |  |  |  | （应注明主要技术参数） |
|  | 运行控制回路控制板 |  |  |  | （应注明主要技术参数） |
|  | 主回路断路器 |  |  |  |  |
|  | 接触器 |  |  |  |  |
|  | 保护热继电器 |  |  |  |  |
|  | 控制继电器 |  |  |  |  |
|  | 操纵盘 |  |  |  |  |
| 门机 系统 | 门机控制板 |  |  |  | （应注明主要技术参数） |
|  | 门电机及传动机构 |  |  |  | （应注明主要技术参数） |
| 安全 保护 装置 | 缓冲器 |  |  |  |  |
|  | 安全钳 |  |  |  |  |
|  | 限速器开关及超速保护 |  |  |  |  |
|  | 锁紧装置 |  |  |  |  |
|  | 极限保护装置 |  |  |  |  |
|  | 门保护装置 |  |  |  | （光幕应注明排数、单排光束数） |
|  | 门联锁装置 |  |  |  |  |
|  | 超载保护 |  |  |  |  |
|  | 强迫减速开关 |  |  |  |  |
|  | 驱动电机电气保护 |  |  |  |  |
|  | 电磁制动器 |  |  |  |  |
|  | 测速发电机断带保护 |  |  |  |  |
|  | 钢带轮断带保护 |  |  |  |  |
|  | 紧急停止按钮 |  |  |  |  |

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

表11-3

电梯装潢说明一览表

项目编号：

| 项目 |  | 装潢材料/产地 | 装潢说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轿 厢 | 轿 厢 |  |  |
|  | 轿 底 |  |  |
|  | 轿厢顶 |  |  |
|  | 轿 门 |  |  |
|  | 操纵盘 |  |  |
|  | 轿厢门坎 |  |  |
|  | 通 风 |  |  |
|  | 指示器 |  |  |
|  | 其它装置 |  |  |
| 厅 门 | 厅门 |  |  |
|  | 门 套 |  |  |
|  | 厅门坎 |  |  |
|  | 门厅按钮及显示 |  |  |
|  | 指示器 |  |  |
|  | 到站钟 |  |  |
|  | 呼叫面板 |  |  |

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件十二  实施方案

实施方案

招标编号：

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日
附件十三  售后服务

售后服务

招标编号：

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

第五部分  采购内容及要求

一  总则

- 概要

  - 此份技术规格书是招标文件的一部分，包括电梯的详细规格、条款和资料。▲本次招标只设一个标段，投标供应商必须根据各自的技术和商务优势对全部内容进行投标，否则按无效标处理。

  - 投标商所提供的电梯应保证是设计正确、机械电气性能可靠、使用的原材料具有足够的强度、质量合格无缺陷、使用维护简单的产品。

  - 电梯的制造与安装均须符合下面提到的标准和规范的规定，并应考虑到防火性能的要求。

  - 投标供应商提供的电梯运行曲线应平滑，启、制动及运行时应平稳舒适，无抖动、冲击的感觉。

  - 投标供应商提供的电梯应运行效率高、噪音低、平层精确、安全可靠性高，能保证无障碍运行。

  - 投标供应商提供的电梯应符合国际电磁辐射标准（EMI及EMS），并能提供相应的检测认证证书。

  - 工作范围

▲投标供应商须自行到工地现场做土建实地考察，对井道结构及相关尺寸予以核实，以确保所提供的电梯能满足现有的土建实际情况并符合国家有关规定的要求。

投标供应商需按本技术规格书的要求完成设备的设计、制造、运输、装卸、就位、安装、产品保护、调试试运行、培训及售后服务等工作。按工作顺序提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，资料必须符合本技术规格书的要求。

    - 提供的设备

提供的电梯须包括以下工作服务但不仅限于以下：

      - 按现场实际情况要求提供井道、机房施工设计图；提供土建需要预留、预埋的部件及尺寸；

      - 按采购人和设计需要完成设备的具体设计；

      - 提供详细构造图、设备样本和使用操作说明书；

      - 按采购人认可的设计方案和材料进行加工、制造、供货；

      - 运输：负责设备运输至采购人建设工地并负责卸货；

      - 自合同签订之日起5天内派驻至少1名现场代表，根据现有井道及旧电梯拆除后的土建情况进行复核，以保证日后电梯安装的正确性，并以书面形式报告采购人。

      - 设备安装和调试

中标供应商需按采购人的要求和认可负责设备就位、安装和调试及试运行。

    - 工作范围：采购人除提供安装所需的水电接口（电梯安装调试时使用的临时电缆由中标供应商自理、水电费由中标供应商负责）、设备存放场地以外，设备制造、设备运输装卸、脚手架、分层就位、预埋件、主机搁梁、牛腿、井道照明及爬梯、调试、验收、质保期内服务工作等（包括质保期内的2个年度检验费）及其他所需费用全部包括在投标报价内。

    - 设备安装验收合格，交付采购人使用以前的设备保护（中标人须在轿厢壁四周及上下应用细木工板做好防护，费用包括在投标报价内）由投标供应商负责。

  - 这份规格书只是对电梯一些原则性要求，并不是详尽的要求，投标供应商有责任对设计符合技术规范、标准负责。

  - 整套设备及其主要部件的原产国家须明确地标明在投标文件中；交货时中标供应商应对进口部分提交相关进口证明资料，如产地证明、海关完税单、海运提单、报关单、商检证明文件等。

  - 在投标之前，投标供应商须仔细阅读招标文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标供应商须向招标人咨询。

  - 投标供应商须对招标文件中的各个条款一一给予实质性答复。

  - 投标供应商须对招标文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害采购人和采购人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，招标人及采购人概不负责。

  - 投标供应商须有能力在浙江温州市提供长期服务。

  - 设备清单和基本需要

详见“二电梯技术要求”。

  - ▲完工时间：合同签订后 50日历天内安装调试完毕。

  - ▲交货地点：温州市雪山路338号

- 总体要求

  - 工地条件

所有合同中提供的设备应能符合下列的环境条件，因此，当投标供应商提供设备时应考虑相应环境与条件，但不仅限于以下。

  - 产品标准和规范

本招标文件成文时，下列所示标准和规范均有效。所有标准和规范都有可能被修订，▲如有修订，投标供应商提供的电梯及安装服务应按最新版本要求。

- 中华人民共和国标准和国外标准

由投标供应商提供的所有产品和服务须符合下列规范、条例及标准

GB7588-2003               《电梯制造和安装安全规范》

GB/Tl0058-97               《电梯技术条件》

GB/Tl0059-97               《电梯试验方法》

GB10060-93                《电梯安装验收规范》

GB50310-2002              《电梯工程施工质量验收规范》

GB50182-93                《电气安装工程电梯电气装置施工及验收规范》

GB8903-2005               《电梯用钢丝绳》

GBJ310-1988               《电梯安装工程质量检验评定标准》

GB12974-91                《交流电梯电动机通用技术条件》

GB/T7025-1997             《电梯主参数及轿厢、进道、机房以及型式与尺寸》

GB13435-92                《电梯曳引机》

浙江消防部门的条例及相关的中国国家防火规则

设备的电气装置应符合IEC标准

电力供应部门的供电规章条例

由招标人认可的有关国际权威标准

- 投标供应商遵守不仅限于此规格书中的标准时，应向采购人及时解释清楚。

  - 制造监制和出厂检验

在设备制造期间，采购人有权在适当的时间到制造厂进行制造监制，费用由采购人自理。在制造监制期间，制造商有责任提供有关设备包括各种数据、设备结构图和部件图的详细中文资料。主要部件和电气部件及总体工程的检验都应在工厂内结束。投标供应商须提供由采购人工程师认可的一整套检验标准和计划。所有检验应严格地按照认可的方式进行。在检验结束后，中标供应商须提供必要的技术数据和图纸，并提交一份测试报告给采购人，但采购人的工厂检验并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

  - 所需资料

    - 合同签订后须提交下列所有文件：

- 采购人与中标供应商签订合同后，中标供应商须按建设进度要求提供下列资料：

a布置方案图

b电路图

c接线图

d接地方式

e中标供应商认为有必要提供的其他文件和技术资

- 设计图纸要求

a图纸一式六份在接到中标通知书后十个工作日内需交采购人审查并认可。

b如果有任何图纸未被认可，须由投标供应商按采购人建议做好修改，并再次送审直到认可。

- 图纸审查包括：

  - 所有对土建的要求需符合现有的实际情况，包括荷载、打孔位置和尺寸、预埋件、吊装预留孔、吊装荷载、通道、用于固定的一些细节等。所有对土建工程的要求须送交采购人审查，以便审查有效。

  - 主要设备和装置须按额定值、外形、尺寸、表面装饰、维修、更换、安装方法等方面加以阐明。

  - 与其它设备系统（如防火系统、电气设备等）的连接示意图及工作范围。

  - 设备及装置的布置图、辅助线路图等等。所有设备、装置的线路图，都须用特殊的线标明，以防与其它线混同。

  - 主要设备的交货程序，外形尺寸、重量和预留吊装位置和吊勾。

  - 主要设备的电源负荷和通风降温要求。

- 中标供应商在接到任何有关土建或结构设计的变更通知，须根据变更提供详细土建图。

- 中标供应商须在完成合同范围的安装和调试工作后，两星期内提交所有相关的安装记录和工序验收记录，并且在一个月内编写并提交竣工图。

- 在培训期间，中标供应商须免费提供中文培训材料给采购人。

- 在试运行前两周内，中标供应商需提交包括竣工图、控制、操作和维护手册一式六份，以便于采购人和相关人员能预先对将要运行的设备和系统有所了解。

每本手册应包括下列基本材料：

a所有设备规格和详细操作说明。

b系统和主要部件常见故障说明，包括零部件图和总图，说明书应包括备件清单、操作和维修方法。

c例行维修保养项目和期限的建议。

d紧急安全措施的建议。

e紧急维修中心电话号码、地址，维修人员的电话号码。

- 在设备测试期间，中标供应商须提交一式6份各式报告给采购人。

    - 提供资料时间

中标供应商须在合同签订前，制订出提交资料的进度表，此进度表应为采购人所认可，并应符合设计、制造、土建、安装、调试等工程建设进度的需要。

  - 技术培训

- 中标供应商须对采购人的技术人员、维修人员及操作人员进行培训。培训为工地培训。投标供应商须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。

- 中标供应商提供的负责培训的人员应具备同类产品5年以上的维修经验。

- 需要完成的工作

3.1运输、卸货、保管

（1）供货商负责将所有货物装车运输至工地，并对运输货物进行保险，招标人不承担运输过程中任何责任。

（2）供货商将货物卸至招标人工地指定地点，供货商并派专人对到场货物进行保管，供货商做好防盗、防火保护，在工地保管期间，如发生盗窃等情况造成货物遗失，供货商负责对遗失货物进行补齐。费用自理。

(3)   全部货物到达工地现场具备验收条件后，供货商须及时向采购人递交到货验收通知书。验收过程中如发现货物短缺、质量等问题，供货商须在接到采购人书面通知后在规定时间内将货物补齐，工期计入供货周期。招标人、供货商、安装单位在验收单上签字确认后即验收完毕，供货周期结束。

3.2调试及试运行

(1)    工具、材料、仪器设备和劳务人员

供货商应派有五年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

(2)   程序和表格

供货商须在安装结束前2个星期，提交测试和调试方法及记录表格给采购人。

(3)   调试、测试

部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行，供货商在调试后5个工作日内提交调试报告给招标人。如采购人对调试报告有疑问，招标人有权指定有关部门进行测试，如所疑属实，测试费用由供货商负责，供货商负责处理问题，直至合格。如所疑不实，测试费用由招标人负责。

(4)   试运行

设备试运行应在有关部门及采购人有关人员的监督下进行。

3.3验收

（1）产品保护

工程完成后，中标供应商须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如由于中标供应商原因导致建筑结构或其它设备被损坏，中标供应商将要负责修理或赔偿损失。

（2）验收合格条件

a．运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

b．在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到招标人的认可。

c．所有合同中规定的货物和材料都已提交。

d．设备在交由招标人使用之前已通过技术监督局及有关部门的验收并得到使用证书。

e．整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

3.4售后服务

（1）▲中标供应商须对合同中规定的整套电梯提供至少12个月的质保期及免费维修和保养（包括质保期内的每月2次例行保养费用），时间从验收合格之日算起（质保期内发生的1个年检费用及相关保养费用由本次中标供应商负责）。维修人员接到维修电话后须在2小时内赶到现场，并提供不间断的服务直到结束。一般故障4小时内解除，重大故障24小时内解除。维修点需提供足够的备件以适应维修需求。

（3）▲在2年质保期内的工作应包括对所有电梯每月至少2次的常规检查、调整和润滑。

（4）质保期内中标供应商须自行付费，负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。

（5）在缺陷保修结束时，须由专业工程师对电梯进行另一次测试，任何故障须由中标供应商自费解决并取得采购人的同意。

（6）修好后，中标供应商需一式两份报告给采购人，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

（7）投标文件中，投标供应商应提供并承诺投标设备在质量保证期满之日起后5年内的大包费和小包费，其价格单列，不计入投标总价。

3.6   备件供应

投标供应商对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。

3.7   检验和维修设备及工具

（1）须提供足够的常用检修设备。推荐的检修设备须在投标书中说明。这些设备及工具不能在安装时使用。

（2）所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修设备一并提供。

（3）所有检修设备使用的交流电应为50Hz、220V、单相、三线，并能在±7%的压差下正常运行3.8   商标与铭牌

投标供应商提供的设备，其铭牌、使用标记、警示标记都应表示清楚。

二  采购内容及要求

招标要求

- 电梯基本规格

| 梯号 | 层站/载重/速度 | 井道尺寸 (mm) | 提升高度 （m） | 轿厢净尺寸 | 开门尺寸 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | 2层/2站/2门（贯通）无机房800Kg/1.0m/s | 2000*2000 | 4.3 | 1300×1450 | 800mm宽 2100mm高 |  |

钢结构井道具体建筑参数以图纸为准

二、电梯配置及装潢要求

1.电梯轿厢净高度要求：≥ 2400 mm；

2.电梯轿厢内要求配置扶手，配带盲文按钮的残疾人操纵箱；

3.电梯必配功能：光幕、轿厢通风照明自动启闭、轿内误指令人工取消、中文语音报站、五方通话对讲、带频闭视频电缆（数字式）、满员自动通过、司机服务、消防运行；

4.电梯轿厢材质要求：豪华型节能轿顶，轿厢两侧及前后轿门均≥1.2mm厚整体发纹不锈钢，轿底大理石地坪；轿内采用一体化操纵盘。

5.电梯厅门材质要求：层层发纹不锈钢；门套材质要求：不锈钢小门套

6.电梯轿内操作箱及侯梯厅召唤面板、按钮、显示要求：要求轿内为嵌入式操纵箱，发纹不锈钢面板及不锈钢按钮（无障碍电梯召唤按钮带盲文），LCD显示，外召唤按钮和显示在同一面板上；

三、电梯主要零部件要求

1.控制柜系统：主接触器、继电器、主控制开关等要求采用欧美日国际知名品牌进口；变频器采用能源再生变频器。

2.曳引机系统：采用永磁同步无齿轮曳引机，满足交流变频变压（VVVF）启动、调速的要求；曳引机编码器采用欧美日进口。

3.门机系统：整机要求知名品牌。

4.光幕：进口知名品牌；

四、付款方式

1）合同签订前卖方提供合同总金额5%的履约保证金；

2）合同签订后5天内，买方支付设备合同总价的50%排产款；

3)设备主体安装调试完成，通过温州市特种设备检测中心验收合格后，买方再支付50%。

五、招标其他要求

- 本次项目采购电梯的质保期为 12 个月，包括质保期内的每月2次例行保养费用。

- 本次招标电梯含设备费、钢结构井道及基础施工制作、地下排水管道迁移、源台阶改向修补、增值税、运输费、卸货费、起吊费、安装费、脚手架或无架施工费、技术监督部门新梯验收费。

总工期：50天，其中设备供货周期25天，安装周期25天

注：

（1）▲上述表中井道尺寸项偏离将视为实质性（重大）偏离其投标将被拒绝；

（2）▲本项目各土建尺寸以现在实际尺寸为准；

（3）本次招标将从资格审查、设计、制造、投标书、运输、装卸、安装、调试、试运行、培训、备品备件、验收、售后服务、维修技术力量等各个方面，对投标供应商进行全方位的综合考核。

      - 客梯一般技术要求

    - 工作情况

设备运行环境适应性要求

所有合同中提供的设备应能符合下列的环境条件，因此，当投标供应商提供设备时应考虑相应环境与条件，但不仅限于以下。

（1）适应性要求：

① 温州市室外环境温度： -5℃—45℃

② 电源条件—所有提供的设备和元器件的安装须符合和适应下列条件，不包括在另行条文中的说明。

电压：～380V，3相5线制             ～220V，单相

频率：50Hz        电压波动：±7%    接地电阻要求：≤4欧姆

（2）抗地震要求：

所有提供的设备，须适应6度地震烈度，建筑结构未受偏差影响的前提下，能正常运行。

2.2可靠性要求：

① 电梯设备及各主要部件在每天正常连续运行20小时基础上，设计寿命要求在10万小时以上；

② 在供电电压波动≤±7%，供电频率波动≤±3%时仍能正常工作；

③ 电梯在额定载荷时允许起、制动循环次数≥240次/小时。

2.3配置要求：

2.3.1乘客电梯

2.3.1.1梯型要求：要求提供投标品牌中技术先进（指制造商中档及以上规格型号）、安全可靠的梯型，且符合相关技术标准规范和节能环保要求；

2.3.1.2控制方法：主回路均应采用双32位全电脑交流变频变压（VVVF）控制控制系统；

2.3.1.3操作方式：上/下行按钮集选控制；

2.3.1.4驱动系统：永磁无齿轮传动

2.3.1.5调速系统：变频调速（VVVF）；

2.3.1.6开门机系统：采用电脑模块控制的VVVF门机系统

2.3.1.7 操作方法：共用一个电梯厅的，必须实现群控，且每台电梯均能脱离群控并独立运行；

2.3.1.8投标供应商应采用和提供所有最新的标准软件，软件协议必须免费开发。

2.3.1.9电梯主要部件要求

① 曳引机系统：

a)驱动电机：采用永磁同步电动机，满足交流变频变压（VVVF）启动、调速的要求。

b)传动动装置：采用无齿轮传动。

②控制系统：主控柜主板、主回路断路器、接触器和继电器等主要部件选用知名进口品牌

a)要求采用全数字控制。其中主要控制元器件包括：变频器、微机控制板、主回路断路器、接触器和热继电器、二次回路控制继电器等；变频器采用能源再生变频器。

b)轿厢和轿厢门：采用交流变频变压（VVVF）控制，实现无级调速，提高电梯运行的平稳度，实现节能运行；

c)速度控制回路和运行控制回路：均要求采用32位的微机控制，构成相互监控、分散执行的双重微机系统；

③ 门机系统：

a)  门机控制板。

b)  门电机、门传动机构。

④ 安全保护装置：

a)  红外线光幕: 150束以上

b)  限速器、安全齿轮、安全钳、缓冲器、失速保护装置等。

  - 操作方法

独立运行

  - 功能要求

投标供应商提供的电梯应包括但不仅限于下列，当投标供应商推荐的其它合适的功能可能被接受。

- 独立运行选择

- 提前开门功能

- 轿厢/机房/轿顶检修

- 开/关门按钮

- 轿内紧急照明

- 照明、风扇及空调控制

- 轿厢强制通风

- 超载不启动

- 轿厢警铃

- 轿内位置和方向指示

- 厅位置和方向指示

- 厅门和轿厢呼梯按钮

- 驻停开关

- 开门时间保护

- 关门时间保护

- 火灾运行管理和紧急消防服务

- 配置随行视频电缆

- 自动再平层

- 光幕保护

- 轿厢通风照明自动启闭

- 轿内误指令人工取消

- 中文语音报站

- 五方通话对讲

- 带频闭视频电缆（数字式）

- 满员自动通过

- 司机服务

- 消防运行

以上功能是采购人对电梯的基本要求，投标供应商在投标时应详细列出所供电梯的各项具体功能。

  - 安全设备

投标供应商提供的电梯应包括（但不仅限于）下列设备。其应符合有关标准中的规定。

- 断相和错相保护

- 上、下终点开关和上、下极限开关

- 缓冲器

- 限速器

- 安全钳

- 紧急停止按钮

- 层门安全设施

- 轿门安全设施

- 电源进线主开关设过电压保护装置

  - 电梯部件要求

要求提供投标品牌中在国内生产组装的技术先进且安全可靠的梯型。投标供应商须在投标书中详细提供所投产品零部件产地详细清单。交货时，采购人将委托相关部门对主要部件进行检测，如发现不符合的情况，中标单位负责赔偿采购人的直接经济损失，直至退货的处罚。

投标供应商须在投标书中详细提供所投产品零部件产地详细清单。

2.6进口部件在交货时中标供应商（投标供应商）须提供和投标承诺相一致文件：

（1）进口厂家出具的与合同号一致的产品生产制造合格证书（正本）

（2）进口厂家出具的与合同号一致的产品装箱单（正本）

（3）中国海关出具的报关证明（复印件）

- 制造

各规格电梯的投标供应商提供设备零部件应按标准制造，并有替换性和精确装配性。特别对于驱动装置（曳引元件设备）、门机等的装配，所有都应在工厂完成或预装配或其尺寸误差达到预装配水平。

5.     设备性能

5.1    投标供应商提供的电梯设备应在噪音、振动、减速箱的油渗漏、设备可靠性、性能等方面需符合GB10058标准和相应的国际标准。

5.2  技术指标要求：

| 序号 | 名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电梯的水平振动、垂直振动加速度 | 电梯轿厢运行时水平方向和垂直方向的振动加速度分别不应大于100mm/s2和100mm/s2 |
| 2 | 起动加速度和制动减速度 | 平均≥0.48m/s2 ，且在0.48～1m/s2之间可调，最大≤1.5m/s2 |
| 3 | 噪音指数 | 轿内≤50dB（A）、开关门≤55dB（A），机房≤70dB |
| 4 | 平层精度 | 在±3mm范围之内 |
| 5 | 运行故障 | 电梯每起制动运行60000次中不应超过5次。 |
| 6 | 控制柜失效（故障） | 电梯每起制动运行60000次中不应超过5次。 |
| 7 | 故障响应时间 | 响应时间不超过30分钟，如超过，每次罚款500元。 |
| 8 | 一般故障修复响应时间 | 修复时间不超过4小时，如超过，每小时罚款500元，按小时累计。 |
| 9 | 重大故障修复时间响应时间 | 修复时间不超过24小时，如超过，每天罚款500元，按天累计。 |

6.     其他

- 在安装期间，中标供应商应遵守有关部门的管理，并遵照相关的规定。

- 中标供应商应与所有相关的部门相联系，获得相关认可，以便设备能及时投入服务。并提交相关文件图纸资料等。

- 中标供应商有责任防止所有电梯在未经正式认可便使用，而应根据采购人需要，得到认可后再投入运行。

第六部分   评标原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》遵循公开、公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。制定本办法。

一、 总  则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

# 二、 评标组织

全部评标工作由依法组织的评标委员会负责，成员人数为5人以上的单数。

# 三. 3. 评标过程的保密

# 3.1 开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

# 3.2  在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

# 3.3  中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

# 四. 评标办法

# 1. 本次评标根据招标项目的特点,采用技术资信标、商务（价格）标综合评分法，（技术资信标分值占60%，商务（价格）标分值占40%），即投标人最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下,按照本办法进行技术资信标评审,商务（价格）标评分后,按评分总得分由高到低顺序排列,以得分最高的和次高的投标单位为第一,第二中标侯选人(得分相同的,按投标报价由低到高顺序排列,报价低者优先,得分且投标报价相同的,由评标委员会成员少数服从多数的表决确定)。

# 按照本评标办法和标准,对符合性检查合格的投标文件进行技术资信标评审，综合比较与评价。本次投标采用技术资信标、商务（价格）标百分制打分法。

# 2.具体操作步骤如下：

# 评标委员会成员逐个审查有效投标人的投标文件，按规定列出每一被审投标文件的重大偏差和细微偏差，（重大偏差和细微偏差由评标委员会讨论以少数服从多数表决认定），依法淘汰存在重大偏差的投标文件；细微偏差不影响投标文件的有效性，但必须由投标人作出书面说明和补正，而书面说明和补正的内容不得超出投标文件范围或改变原投标文件的实质内容。

# 3.非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

评审细则

一、技术资信评审     合计60分

| 项目 |  |  | 分值范围 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.投标电梯型号的档次及先进性 |  |  | 满分 |  | 一档 | 二档 |  | 三档 |
|  |  |  | 5分 |  | 5-3.5 | 3.4-2.1 |  | 2.0-0.1 |
| 2.主要部件来源及偏差0-31分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1曳引部分 根据电梯进口件品牌产地 |  |  | 满分 |  | 一档 | 二档 |  | 三档 |
|  |  |  | 4分 |  | 整机进口 4-3 | 主要部件进口2.9-1.5 |  | 全国产 1.4-0.1 |
| 2.2控制系统 根据电梯主电脑版、变频器等进口件品牌产地0-4分 |  |  | 4分 |  | 一档 | 二档 |  | 三档 |
|  |  |  |  |  | 4-3 | 2.9-1.5 |  | 1.4-0.1 |
| 2.3门机系统（根据进口件及先进性） |  |  | 6分 |  | 一档 | 二档 |  | 三档 |
|  |  |  |  |  | 6-4.5分 | 4.4-2.5分 |  | 2.4-0.1分 |
| 2.4红外光幕门保护 （根据进口件及先进性） |  |  | 2分 |  | 进口 |  | 2.0分～1.1分 |  |
|  |  |  |  |  | 独资合资 |  | 1.1分～0.1分 |  |
| 2.5 主导轨（根据产地及型号规格） |  |  | 2分 |  | 一档 |  | 二档 |  |
|  |  |  |  |  | 2-1 |  | 1-0.1分 |  |
| 2.6钢丝绳（根据先进性、可靠性） |  |  | 4分 |  | 一档 | 二档 |  | 三档 |
|  |  |  |  |  | 4-3 | 2.9-1.5 |  | 1.4-0.1 |
| 2.7其他部件(由评委根据产地及先进性 ) |  |  | 4分 |  | 一档 | 二档 |  | 三档 |
|  |  |  |  |  | 4-3 | 2.9-1.5 |  | 1.4-0.1 |
| 3.装修满足性及美观性（由评委酌情评分） |  |  | 0-3分 |  |  |  |  |  |
| 4.电梯其他技术指标比较： 根据投标电梯主电机启动次数、平层精度、加速度变化率、起止动加速度、水平振动加速度、垂直振动加速度、故障率、称重装置的类型、精度、噪音指标等综合考虑，比较打分。 |  |  | 0-2分 |  |  |  |  |  |
| 5.样品及样材的质量水平 | 0-24分 | 专家横行比较，第一档24-18分，第二档18-10分，第三档10-0分。 |  | 根据投标人提供的样品与招标人提供的样品及材质等比由评委酌情打分。 要求提供实物样品: 1、镜面黑色大理石1块30cm *30cm*2.5cm， 2、镜面米黄大理石1块30cm *30cm*2.5cm。 3、镜面咖色大理石1块30cm*30cm*2.5cm； 备注： - 送样时需在样品上标记单位信息等。 2、以上样品名称叫法仅作参考，评标时以母样为准。 3、样品未送达，则该项得分不予记取。 ★供应商提供的样品不退还，中标的样品封存于招标人处作为验收依据之一。 |  |  |  |  |

注 ：1、每个评委根据上述评分内容和分值独立打分，然后将各评委汇总分的算术平均值作为该投标供应商的技术资信标最后有效得分。（计算分值四舍五入，精确到小数点后二位）

2、技术资信36分及以上进入商务报价，未达标或按要求否决投标的不再进入商务报价。

二、商务报价评分40分

1、以供应商有效投标价中的平均值为评标基准价，得满分40分。商务报价评分结算公式为:各投标人的最终报价每高于评标基准价1%扣0.5分，每低于评标基准价1%扣0.3分，扣完为止。以此求得商务分，不为整数部分按直线插入计算。商务标得分取小数点后二位，小数点后第三位四舍五入。

如果所有供应商的报价均超出采购预算且采购人确认不能支付的情况，本次采购做流（废）标处理。如果仅仅某个（些）供应商的商务报价超出采购预算该供应商得分仍按实际计分，但不予推荐中标。

- 说明

1、每个供应商最终得分=商务分+技术资信分（所有评标委员会打分的算术平均值，四舍五入后保留小数点两位小数）。

2、采购预算最高限价350000元。

3、如果第一名得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定。

4、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

- 确定成中标人

排名第一的成交候选人放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确认因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视情况确定排名第二的成交候选人为中标人。

评审结束后，将在财政部门指定的信息网公示成交结果，并向成中标人发出成交通知书。

五、投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存招标机构备查。