温州市中医院中央空调主机（4号机组）压缩机维修

项目采购内容及要求

一、项目概况

1.1 项目名称：温州市中医院中央空调主机（4号机组）压缩机维修

1.2 项目概况：富田风冷螺杆机组4号机压缩机故障返厂维修

1.3 采购内容：通过公开招标方式确定1家入围单位，承担温州市中医院六虹桥院区富田风冷螺杆机组压缩机维修。

1.4 工期：合同生效之日起45天。

1.5 项目预算：人民币肆万捌仟元整（¥48000.00元），超过预算为无效报价。

1.6 验收标准：

维修后试运行半个月，无故障，视为验收合格。

二、采购内容

ICU富田风冷螺杆机组4号机压缩机返厂维修：

| 序号 | 零配件型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 更换整套轴承 | 1 | 付 |  |  |
| 2 | 更换密封必换件 | 1 | 付 |  |  |
| 3 | 螺杆修磨 | 1 | 项 |  |  |
| 4 | 更换活塞环组磨损件 | 1 | 组 |  |  |
| 5 | 轴承座 | 1 | 付 |  |  |
| 6 | 维修后密封等配件 | 1 | 付 |  |  |
| 7 | 巨化R22制冷剂 | 1 | 项 |  |  |
| 8 | 吊装运输费用 | 1 | 台 |  |  |
| 含税价（人民币）： |  |  |  |  |  |

2.3 质保期：压缩机及所更换配件质保一年；

2.4 结算方式：验收合格后，30日内支付，供应商出具有效发票。