- 温州市中医院维保项目采购文件

一、项目概况

- 项目名称：温州市中医院富士超声维保项目

采购方式：公开遴选（非政府采购）

预算金额：45000元/年

- 项目维保设施清单

- 温州市中医院中医院富士超声1台。

| 序号 | 设备 | 型号 | 品牌 | 序列号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声诊断仪 | ALOKA ARIETTA 850 | 富士 | G3165472 |

- 项目要求

| 序号 | 维保技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 所有更换的零部件必须为原厂认证或测试合格件。更换不合格、不符合设备性能要求备件，相应法律责任由供应商承担 |  |
| 2 | 投标人具备 800 或 400 报修热线，提供 365 天，7*24 小时热线支持，有临床应用专家和维修专家实时在线服务 |  |
| 3 | 响应时间：接到医院报修后，工程师 2 小时内电话响应，紧急故障若电话交流无法解决，则工程师 24 小时内到达现场，常规维修备件确认后 24 小时内送达现场 |  |
| 4★ | 保证保修期内开机率≥95%（按全年 365 天计算，不分节假日），如开机率达不到要求，每超过一天保修期相应延长 7 天 |  |
| 5 | 投标人必须具备充足的备品备件供应能力可以保证备品备件更快速地送达采购方医院现场，要求投标人必须在国内设有专业、充足的设备零备件仓库；备件库数量≥2 个 |  |
| 6 | 投标人具备的完备的技术支持团队，技术团队人员≥5 人，提供供应商为其缴纳近 3 个月内社保证明 |  |
| 7 | 提供一年不少于 4 次的专业保养，包含但不限于如下项目：设备外观全面清洁、基础性能检测、探头专项养护、电路与连接检查等，并提供符合设备质控要求的保养报告 |  |
| 8★ | 供应商需为投入本项目的服务人员购买雇主责任等保险，若在维保过程中发生任何安全责任事故的，责任由中标人承担。提供证明文件 |  |
| 9★ | 投标人在开展医疗设备维保服务工作中，所提供维修服务符合T/ZAME 11-2025《医用超声诊断仪维修维护服务规范》标准要求，提供证明文件 |  |
| 10 | 服务期内维保服务不限人工次数，无限常规及特殊配件保修、更换。 |  |
| 11 | 中标人在完成当年的维保服务后，须向采购人提交完整的年度维保报告 |  |
| 12 | 图像质控：保证图像质量，要求符合检测指标 |  |
| 13 | 保修期内确保设备处于优良运行状态，为设备提供安全检查、质量保证，保证设备符合相应的国内法律法规规定标准。 |  |

四、投标供应商要求

1报价人的总报价应包括保修期间更换设备的备件费、关税、运至指定地点的运输费、保险费和伴随服务费及安装调试费用、定期检修等完成本次规定年限内各项设备维保服务所有可能产生的一切相关费用。

2保修期间更换的设备的制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合现行我国相应的有关标准、规范要求。

3保修期间若需更换损坏的零部件，采购人根据合同进行货物品牌、产地、设备配置、数量、合格证明、技术资料等方面的验收。验收时报价人代表必须在场。验收合格后，报价人凭采购人出具的验收合格书办理有关手续。

4报价人提供维保服务时拟供设备和器材必须是未使用过的全新的合格产品，符合国家相关法律法规要求。

5报价人提供的技术资料应能满足确保系统正常运行所需的管理，运营及维护等有关的全套技术文件。

6在保修期内若发生设备质量问题，报价人应在收到采购人电话或书面通知（以传真件形式）的24小时内派相关人员到现场按合同要求处理有关事宜。

7当采购人设备发生故障时，报价人必须在到达现场后3日内为采购人解决故障。

五、付款方式：

维保周期结束后由区域负责工程师对该台设备的维保服务进行评价，评价合格及以上60工作日内付清剩余合同款项，如不合格进行处罚扣除部分剩余合同款项。

- 六、定标方法

- 1、确定中标候选人

- 1.1由评标委员会确定中标候选人。

- 1.2评标委员会依据法律、法规及遴选文件有关规定按评审后得分（即技术分与商务分之和）由高到低顺序排序，得分前二名的投标人确定为该项目的第一和第二中标候选人（得分相同报价低的排序第一；得分且报价相同的，技术指标优的排序第一）向采购人推荐。

- 2、确定中标人

- 2.1采购人按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人；也可以事先授权评标委员会按照推荐的中标候选供应商顺序直接确定中标人。中标候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。

- 2.2如中标人放弃中标、或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视情况直接确定排名第二的候选人为中标人或重新组织遴选。

- 3、中标人确定后，采购人将在温州市中医院官网公告中标结果，采购人向中标人发出中标通知书。

4、投标截止时间止，如出现有效投标人＜3家时，本项目废标，并重新组织遴选。

- 七、评分细则

- 1、技术分的评定（80分)（权值80%）

- 各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的算术平均值为各投标人技术分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

- 2、商务标（报价）20分（权值20%）

- 满足遴选文件要求且报价最低的报价为评审基准价，其余投标人报价与该基准价对比，计算出商务报价评分值（保留小数2位）：

- 1）有效投标人的报价等于评审基准价时其报价分为满分20分；

- 2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

- 报价得分=（评分基准价/投标人投标报价）× 价格权值 ×100（保留小数2位）

- 3、有效投标人的综合得分为技术分和商务（报价）分的总和。

- 4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

1、技术评分：满分80分

| 序号 | 评分内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求响应 | 全部满足采购文件“技术需求”要求的得满分 35 分。打“★”的重要参数出现负偏离每一小项扣 5 分，普通参数出现负偏离每一小项扣 2 分，扣完为止。 | 35分 |
| 2 | 供应商能力 | 自 2023 年 1 月 1 日起（以合同签订时间为准）供应商具 有的超声设备维保服务业绩，每提供一份业绩证明得 0.5 分，最多 1 分 | 1分 |
|  |  | 供应商具有质量管理体系认证证书的得 1 分；环境管理体系认证证书的得 1 分；具有信息安全管理体系认证证书的得 1 分，满分 3 分；（投标文件中同时提供有效的证书复印件加盖公章、国家认证认可监督管理委员会官网查询截图） | 3分 |
|  |  | 供应商提供维修服务符合《医用医用超声诊断仪维修维护服务规范》的技术性证明文件或作为主要起草单位及参与起草单位的证明文件，得 2 分 | 2分 |
| 3 | 服务方案 | 保养维修方案：根据维修服务流程、保修保养服务流程规范详尽、合理、完整、具有可操作性继续综合评分（评分范围：5，4，3，2，1，0） | 5分 |
|  |  | 质量保证措施：根据供应商提供的质量保障措施，包括但不限于设备的性能检测、校准、计量措施进行综合评分（评分范围：5，4，3，2，1，0） | 5分 |
|  |  | 故障预防诊断措施及管理制度：针对本次维保服务服务制定的故障预防诊断措施及管理制度等内容进行综合评分。（评分范围：5，4，3，2，1，0） | 5分 |
|  |  | 现场人员管理：根据供应商提供的设备维保实施方案及现场人员管理方案内容的可实施性及全面性综合评分。（评分范围：5，4，3，2，1，0） | 5分 |
|  |  | 应急预案：根据供应商提供的针对本项目服务期间突发事件重大事件的应急及保障措施方案进行综合评分（评分范围：5，4，3，2，1，0） | 5分 |
|  |  | 培训方案：根据供应商提出的针对本项目的培训方案等进行综合评分（评分范围：3，2，1，0） | 3分 |
| 4 | 维修响应速度 | 评委根据投标人提出的针对本项目的维修响应速度服务承诺给分，维修响应速度服务承诺合理的得 3 分，较合理的得 2 分，差的得 1 分，不合理不得分。 | 3分 |
| 5 | 备件库情况 | 提供仓库证明文件，备件库自有的需提供产权归属于投标人的产权证书、现场实景照片、备件库地址；备件库租赁的需提供出租方的产权证明、有效租赁合同、现场实景照片、备件库地址。每提供一个仓库证明文件的得 1分，最高得 2 分。 | 2分 |
| 6 | 服务团队 | 根据投标人配备的维修工程师工作履历，维修、维保能力进行评审，提供人员相关能力证明及近 3 个月内任意 1 个月的社保证明（评分范围：3，2，1，0） | 3分 |

- 商务（价格）评分：满分20分

### 报价一览表

项目名称：温州市中医院富士超声维保项目

| 序号 | 项目名称 | 服务期 | 报价（人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温州市中医院富士超声维保项目 | 合同签订之日起一年。 | 大写： |  |
|  |  |  | 小写： |  |

说明：

1、全部报价均为税后价。

2、投标总价应包括本项目整个服务期所需的一切设备、材料、软硬件、人工、工具、保险、交通、利润、税金（包含须由投标人承担的各种税费）、设备与信息平台的对接、必要的备件费、运输、维护、调试、技术协助、培训及售后服务、其它需投标人承担的费用及潜在可能涉及的一切费用。投标人应认真计算可能发生的各相关费用并计入投标报价内，在项目实施过程中不得藉此要求增加任何费用。如上述没有提及但该项目仍需要的内容，请投标人自行考虑一并计入投标报价中（未计入的，视为投标人的优惠）

3、不提供此表格将被视为没有实质性响应文件。

4、报价超过预算金额按无效标处理。

供应商全称（盖章）：

供应商代表（签字）：

日  期：